PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTE A LA

LICITACION PÚBLICA Nº  01/2022

DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS

Nombre de la Repartición Licitante: Dirección General de Sistemas – San Martín 362 – Planta Baja – Block 2º - San Miguel de Tucumán.

Expediente Nº: 2/371-2021.

Autorizado por: Resolución Nº 390/SH del 23 de Marzo de 2.022

Fecha de apertura: 26 de Abril de 2.022

Lugar de Apertura: Dirección de Administración del Ministerio de Economía – San Martín nº 362 – 1er. Piso – Block 1º – San Miguel de Tucumán.

Valor del Pliego: Gratuito.

Objeto: Adquisición e instalación de 2 (dos) equipos de aire acondicionado con destino a la Dirección General de Sistemas.

Especificaciones Técnicas:

- 2 (dos) equipos de aire acondicionado Tipo Split de pared Frio/Calor.

- Capacidad (W): Frío 8800; Calor 9000.

- Frigorías: 7600.

- Potencia Eléctrica (W): Frío 2740; Calor 3200.

- Eficiencia Energética: A.

- Eficiencia Energética en modo calefacción: D.

- SEER: 3.21.

- Tipos de panel de control: Electrónico.

- EER: 3.21.

- COP: 2.81.

- Tipo de Gas: R-410.

- Con función sueño: Si

- Con función deshumidificación: Si.

- Con temporizador: Si.

- Control remoto con LCD y luz LED.

- Display de temperatura en panel.

- Garantía: 1 (un) año.

- La propuesta deberá incluir la instalación de los equipos, la cual deberá contemplar todos los gastos de materiales y mano de obra.

Forma de Cotizar Precios: La cotización será por duplicado y el precio deberá incluir el impuesto al Valor Agregado (IVA).

Plazo de Entrega: Inmediato.

Lugar de Entrega: Dirección General de Sistemas, San Martín 362, Planta Baja, Block II, San Miguel de Tucumán.

Mantenimiento de la Oferta: 40 (cuarenta) días, “Hábiles Administrativos”.

Forma de Pago: El pago se realizará mediante orden de pago con acreditación en cuenta bancaria del proveedor a través del Banco del Tucumán S.A. (conf. Decreto Nº 674/3 ME 4 de Abril de 2005)

Nota: Incluir sellado provincial, por cada hoja.

Se debe adjuntar:

- Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por D.G.R. (Decreto 1531/3- MH).

- En caso de personas jurídicas, legalmente constituida, deberá acompañar copia autenticada por escribano público del poder que acredite que el firmante de la propuesta cuenta con facultad suficiente para obligar a la sociedad.

- Cumplimentar la Declaración Jurada que se adjunta al presente pliego.

- Garantía de mantenimiento de la oferta del 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Se constituirá a favor del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán (Arts. 21 y 22 del Decreto Acuerdo Nº 22/1 de fecha  23/04/2009).