| PEDIDO DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Licitación Pública Nº 16/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Expte. Nº 20477/376-D-2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de apertura de propuestas: 07/06/2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Hora de apertura: 10:00 hs. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de apertura: Dirección General de Rentas |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: 24 de Septiembre 960/970 - SMT |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Cant. | Detalle |  |  |  | Precio Unit. | Precio Total |
| 1 | 19 | Equipamiento necesario para sistema de seguridad, monitoreo e ingreso del personal en Delegaciones, Receptorías y Oficinas de la Dirección General de Rentas. Elementos, especifiaciones, características técnicas y otros en ANEXOS I a V |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| SON DOLARES: |  |  |  |  |  |  |  |

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 16/10

PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES – AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º: Las normas contenidas en el presente articulado constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios del Estado Provincial, aplicables a contratos de compra-venta, suministros, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra y permutas que celebren las Reparticiones y Organismos de la Administración Pública Provincial.

Las licitaciones públicas y privadas se regirán por las disposiciones de la Ley de Administración Financiera Nº 6970, del Reglamento para Compras y Contrataciones del Estado Provincial Vigente, del presente Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que incluirá las especificaciones técnicas que correspondan, y cualquier otra norma sobre esta materia o disposición que se dicte en cada caso particular, con posterioridad y que estuviera vigente a la fecha de apertura de la licitación.

COMPUTOS DE LOS PLAZOS

Articulo 2º: Todos los plazos establecidos en el presente pliego y demás normas generales o complementarias, se computarán en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario.

CONSULTAS

Artículo 3º: En caso que el pliego de bases y condiciones particulares no contenga previsiones y/o instrucciones respecto a las consultas y aclaraciones que los oferentes deseen formular, éstas podrán efectuarse ante el organismo que gestiona la contratación, por escrito, hasta 72 horas antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas. Las respuestas serán notificadas, junto con las consultas, a todas las personas físicas y/o jurídicas que hayan retirado los pliegos, hasta el día anterior al de la apertura, y pasarán a formar parte de dichos pliegos.

EXIGENCIAS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Artículo 4º: Podrán ser oferentes todas las Personas Físicas o Jurídicas con capacidad legal para obligarse, que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el Art. 108 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial, que constituyan Domicilio Especial en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que hagan expresa renuncia al Fuero Federal y que manifiesten su voluntad de someterse a los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán. Las Personas Jurídicas deberán acreditar su existencia mediante instrumento suficiente, conforme la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 4537 y sus modificatorias.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, FORMALIDADES Y REQUISITOS

Artículo 5º: Las propuestas se presentarán en sobre cerrado, con o sin identificación del proponente, indistintamente, hasta la hora fijada para la realización del acto de apertura. Cuando la documentación que integre la propuesta sea voluminosa, podrá sustituirse el sobre por caja o paquete debidamente cerrado. En el sobre, caja o paquete que contenga la propuesta deberá indicarse el número de la licitación y el nombre de la repartición licitante.

Artículo 6º: Las propuestas se integrarán con:

- la oferta económica.

- los instrumentos de garantía respectivos.

- la descripción o catálogo, si resultare pertinente.

- el sellado de actuación que correspondiere, según la ley impositiva vigente.

- el recibo de la muestra, cuando la presentación de la misma hubiera sido exigida.

- tratándose de artefactos, maquinarias y demás bienes que, de acuerdo a las normas comerciales tengan servicios y garantías postventas, deberá indicar las características y plazos de duración de los mismos, así como identificar al prestador del servicio, cuando se tratare de una persona física o jurídica distinta del oferente.

- el certificado de libre deuda de impuestos provinciales, expedido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán.

- demás documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Artículo 7º: Las ofertas deberán estar escritas en forma clara y legible, sin raspaduras, interlíneas, testaciones ni enmiendas, las que, de existir, deberán estar debidamente salvadas.

Los proponentes o sus representantes legales rubricarán cada una de las hojas que compongan la oferta económica. Cuando se actúe en representación de una persona física o jurídica deberá acompañarse el instrumento que lo acredite.

Artículo 8º: Si el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no indica la forma en que se formulará la oferta, el proponente podrá hacerlo por renglón, y aún por parte de cada renglón. Asimismo podrá realizar otra oferta por todo lo licitado sobre la base de su adjudicación íntegra.

Además de la oferta básica y obligatoria, ajustada a los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, el oferente podrá presentar ofertas alternativas, en cuyo caso deberá agregar su propio proyecto, condiciones y documentación técnica pertinente, únicamente cuando tal posibilidad esté expresamente prevista en dichos pliegos de bases y condiciones.

GARANTÍAS

Artículo 9º: a) Garantía de mantenimiento de la oferta: será del 4% sobre el valor total de la oferta, calculado sobre el importe resultante de considerar el mayor valor cotizado por el proponente. Deberá acompañarse con la propuesta.

b) Garantía de ejecución del contrato: será equivalente al 10% del valor total adjudicado y deberá ser entregada a la Repartición licitante, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Esta garantía se integra con el importe correspondiente a la garantía constituida para el mantenimiento de la oferta.

Cuando el adjudicatario no presente la garantía de ejecución de contrato en el plazo establecido, deberá ser notificado para su cumplimiento en el plazo de 72 horas. En caso de persistir en el incumplimiento, quedará sin efecto la adjudicación, aplicándose las penalidades establecidas. En ese caso, podrá adjudicarse el contrato a la propuesta que siguiera en el orden de mérito, que haya formulado la Comisión de Preadjudicación, o a la que resultare más conveniente de entre las restantes ofertas admisibles que se hubieran mantenido, sin necesidad de realizar una nueva licitación.

Artículo 10º: Las garantías podrán constituirse de las siguientes formas:

- Mediante depósito en la Institución Bancaria que actúa como agente financiero de la provincia, haciéndose referencia a la licitación pública a la que corresponda, lo que se acreditará mediante presentación de la boleta respectiva.

- En títulos de la deuda pública, emitidos por el Estado Nacional o Provincial. Los mismos deberán ser depositados en la institución bancaria que actúa como agente financiero de la provincia, identificándose la licitación de que se trate. Deberá acreditarse con el comprobante emitido por dicha entidad bancaria, el que constituirá prueba fehaciente del depósito efectuado. Los títulos se tomarán a valor de cotización.

- Con aval o fianza bancaria debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, renunciando expresamente a los beneficios de división y excusión, en los términos del artículo Nº 2013 del Código Civil, así como el beneficio de interpelación judicial previa.

- Con seguro de caución debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, o por el Organismo Nacional que lo reemplace.

- Mediante pagaré a la vista suscripto por el proponente o quienes tuvieren la representación de la razón social o actuaren con poderes suficientes, debidamente intervenido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, cuando el monto de la garantía no supere el cuádruple de la suma actualizada prevista en el artículo 59º inciso 1 de la Ley 6.970.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o adjudicatario, quien se responsabilizará por la plena ejecutabilidad del instrumento ofrecido. Las garantías deben ser ejecutables en la provincia, y sus emisores deberán fijar domicilio en San Miguel de Tucumán, y renunciar al Fuero Federal, sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la capital.

Por razones debidamente fundadas en el expediente, el Organismo contratante podrá restringir las formas de constitución de las garantías, en cuyo caso, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá indicar las formas admitidas.

Las garantías deben constituirse en forma independiente para cada contratación, no admitiéndose como tales, los créditos que el oferente tuviere contra el estado provincial ni las garantías de otras licitaciones.

Las garantías correspondientes a licitaciones que realicen las Reparticiones pertenecientes a la Administración Central, se constituirán a favor del Superior Gobierno de la Provincia. En las licitaciones que efectúen los organismos descentralizados o autárquicos, las garantías se constituirán a  favor del organismo licitante.

MUESTRAS

Artículo 11º: Las muestras podrán ser exigidas en los pliegos de bases y condiciones particulares, o por la Comisión de Preadjudicación y deberán presentarse en el plazo, lugar y en la forma que se indique, y serán restituidas dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en el Reglamento de Compras y Contrataciones.

VISTA DE LAS ACTUACIONES – IMPUGNABILIDAD DE LAS OFERTAS

Artículo 12º: Toda persona que acredite algún interés, podrá en cualquier momento tomar vista de las actuaciones referidas a una contratación, desde la apertura de las ofertas hasta la finalización del contrato, exceptuando la etapa de evaluación de las ofertas. Las ofertas serán exhibidas a los oferentes por el término de 3 (tres) días hábiles, contado a partir de la apertura, quienes podrán solicitar copias a su costa. Durante este plazo los oferentes podrán realizar observaciones e impugnaciones, las que serán evaluadas por la Comisión de Preadjudicación.

La negativa a dar vista de las actuaciones se considerará falta grave del funcionario o agente al que corresponda otorgarla.

Los terceros no oferentes, deberán acreditar su interés por cualquier medio de prueba. En estos supuestos la toma de vista  en ningún caso dará derecho a dichos particulares a efectuar presentaciones en el expediente por el que tramita la licitación, ni dará lugar a la suspensión de los trámites o a demoras en el procedimiento de la contratación.

INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS

Artículo 13º: serán causa insubsanable de inadmisibilidad de las propuestas, las siguientes:

- la existencia de enmiendas, interlíneas, testaciones y/o raspaduras que no hayan sido debidamente salvadas en la propuesta económica, que versen sobre cuestiones de fondo y no de forma, quedando esta interpretación a cargo de la Comisión de Preadjudicación.

- La falta total de la presentación de la garantía de mantenimiento de la oferta o insuficiencia de la garantía constituida. Solo será subsanable cuando la constituida parcialmente cubra por lo menos el 80% del monto que correspondiera, en cuyo caso, el oferente, deberá completarla en el plazo de 72 hs., a partir de su notificación.

- La falta total del sellado y/o estampillado fiscal que fija la ley impositiva o insuficiencia del mismo. Solo será subsanable cuando el pago parcial cubra por lo menos el 70% del monto que correspondiera, en cuyo caso, el oferente deberá completarlo en el plazo de 72 hs. a partir de su notificación.

- La falta de firma del oferente o su representante legal en la propuesta económica.

La Comisión de Preadjudicación evaluará las demás observaciones que consten en el acta de apertura, observará la omisión de cualquier otro requisito necesario para la presentación de las propuestas, y notificará a los oferentes cuyas propuestas hayan sido observadas para que subsanen las deficiencias en el plazo de 72 hs. Vencido el plazo, si no se hubiera subsanado la deficiencia, la propuesta será declarada inadmisible.

ADJUDICACIÓN

Artículo 14º: La adjudicación será resuelta, mediante acto administrativo, por la autoridad competente para aprobar la contratación y será notificada fehacientemente al adjudicatario. Los servicios administrativos del área licitante deberán enviar a la Dirección de Compras y Contrataciones la información correspondiente a los efectos de su difusión en el sitio Web oficial de la provincia.

Artículo 15º: La autoridad que apruebe el procedimiento podrá incrementar las cantidades a adjudicar hasta un 20% de las solicitadas, siempre que no varíen los precios unitarios y demás condiciones establecidas y que exista saldo disponible en las partidas presupuestarias correspondientes.

CONTRATO

Artículo 16º: El contrato, que se perfecciona con la notificación del acto administrativo de adjudicación o con la recepción por parte del adjudicatario de la orden de compra que emita la repartición licitante, no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa autorización de la autoridad competente que hubiera dispuesto la adjudicación.

ORDEN DE PRELACIÓN

Artículo 17º: Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- Ley de Administración Financiera Nº 6970.

- Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado Provincial.

- El presente Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares

- La oferta y las muestras que se hubieren acompañado.

- El acto administrativo de adjudicación.

- La orden de compra.

COMPETENCIA JUDICIAL

Artículo 18º: Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, las partes quedan sometidas a la competencia de los Tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

Artículo 19º: Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

- Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

- Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administrativos, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubieran consumado en grado de tentativa.

DE LAS SANCIONES

Artículo 20º: Los proponentes o los adjudicatarios que incumplan con alguna de las obligaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones, serán pasibles de las sanciones previstas en el Artículo 117 y 118 del Reglamento de Compras y Contrataciones, las que se graduarán en función a la gravedad de la falta o de su reincidencia.

AFECTACIÓN DE CRÉDITOS

Artículo 21º: Los derechos y créditos a favor de la adjudicación, se afectarán al cobro de las multas, en el orden siguiente:

- Las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

- Las garantías constituidas.

- Los créditos del contratante resultantes de otros contratos de suministros o prestación de servicio no personales, aún de otras entidades o jurisdicciones, quedando establecido que el contratista presta su conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas.

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CONTENER LOS PLIEGOS Y CONDICIONES PARTICULARES.

Artículo 22º: En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán indicarse los siguientes requisitos esenciales:

- Nombre del Organismo contratante.

- Objeto de la contratación.

- Número de expediente y número de licitación.

- Valor del Pliego si correspondiere.

- Plazo de mantenimiento de la propuesta.

- Plazo, lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación de servicios.

- Especificaciones técnicas, las que deberán consignar en forma clara e inconfundible:

  - Las características y especies de la prestación.

  - La calidad exigida, cuando se considere pertinente y, en su caso, las normas de calidad que deben cumplir los bienes y servicios, determinado si los elementos deber ser nuevos, usados o reacondicionados.

  - Si se aceptarán tolerancias, cuando la característica de la contratación lo requiera.

No se deberán formular especificaciones cuyo cumplimiento sólo sea factible para determinadas empresas o productos.

Para la reparación de aparatos, máquinas o motores podrán solicitarse repuestos denominados legítimos.

- Fijar la moneda de cotización, en los casos en que se disponga que se cotice en moneda extranjera.

- Indicar la forma y el plazo de pago.

- Indicar si se exigirá la presentación de muestras.

- Determinar la forma de constitución de garantía, cuando por razones fundadas se establezca alguna/s en especial o se excluya/n alguna/s de las previstas en el Reglamento.

- Cuando se requiera más de un ejemplar en la propuesta, fijar la cantidad de copias que los oferentes deben presentar.

- Cuando se admita formular ofertas alternativas, deberá consignarse expresamente.

- Señalar la información adicional y exigencias que deberán cumplimentar los oferentes.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

LICITACIÓN PUBLICA N° 16/2010

REFERENCIA: Sistema de seguridad, monitoreo e ingreso para las diferentes Delegaciones, Receptorías y Oficinas de la Dirección General de Rentas.

EXPEDIENTE: 20477/376-D-2010

Artículo Io: DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentarán en sobre cerrado con la leyenda que indique:

- Organismo Licitante: Dirección General de Rentas Tucumán

- Domicilio: 24 de Septiembre N° 960/970

- Licitación Pública N°: 16/2010

- Expediente N°: 20477/376-D-2010

- Fecha de Apertura:  7 de Junio de 2011 a hs. 10:00

Las ofertas deberán presentarse por duplicado, rubricadas en todas sus fojas y foliadas en orden correlativo.

No se aceptará ninguna propuesta que no fuere presentada hasta la hora fijada para la Apertura.-

La presentación en el acto licitatorio implica aceptación lisa y llana del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, como asi también la reglamentación que impera al efecto en el Estado Provincial.-

Cualquiera fuera el tipo de garantía de oferta que se presente, se consignará como beneficiario de la misma el siguiente: Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.-

Deberá acompañar Sellado de actuación por cada folio que integre la propuesta, como asi también toda documentación adjunta; fijada actualmente en PESOS UNO ($ 1) por foja.-

Junto con la oferta se deberá acompañar la siguiente documentación en caso de corresponder:

- Contrato Social.

- Acta de Directorio.

- Poder cuando corresponda, que acredite que el o los firmantes de la propuesta están facultados para representar a la Sociedad en el acto licitatorio. Dicha documentación deberá ser presentada en original o en su defecto copia certificada por Escribano Público. Para el caso de oferentes de otras jurisdicciones deberán además

estar certificadas por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción sede.

•  Certificado de Cumplimiento Fiscal actualizado expedido por la Dirección  General de Rentas de la Provincia.--

Articulo 2o: OBJETO.

La presente licitación tiene por objeto contratar la provisión de un Sistema de Control de Presentismo del Personal perteneciente a la Dirección General de Rentas de Tucumán, incluyendo un sistema de seguridad mediante video vigilancia, a instalarse en las distintas delegaciones y receptorías del Organismo. Se solicita la entrega del mismo funcionando a régimen, incluyendo la capacitación del personal de operadores y el mantenimiento preventivo, correctivo y con repuestos por un periodo de doce (12) meses. El sistema mencionado se instalará en las Delegaciones, Receptorías y Oficinas que se detallan en Anexo IV.

Deberá cotizarse la totalidad de los recursos tecnológicos que conformen la oferta destinada al proyecto licitado.

La adjudicación de las provisiones, instalaciones y servicios a los que se refiere el presente pliego se hará a un único oferente bajo la modalidad "llave en mano". Este asumirá la responsabilidad ante el organismo licitante por la totalidad de los rubros solicitados en este pliego.-

Correrá por cuenta y cargo exclusivo del Proveedor, efectuar las presentaciones y/o solicitudes de aprobación o cualquier trámite relacionado con los trabajos a efectuar objeto del presente pliego, ante los organismos públicos "y/o privados que pudieran corresponder. Los equipos e insumos ofertados deberán ser completos, no discontinuados y ser nuevos, sin uso.

Articulo 3°: RUBROS:

Los rubros que componen el equipamiento necesario para cada una

de las Delegaciones, Receptorías u Oficinas mencionadas en el

Anexo IV son:

- Un Lector de huellas que permita la identificación del Agente con la sola presentación de la huella, sin requerir claves o teclados. El sistema deberá impedir fraudes para lo cual la comparación de la huella presentada en el lector deberá ser comparada con toda la base de datos de huellas.

- Un servidor de datos y huellas que permita la guarda de huellas y datos del personal. Además deberá servir de soporte de copias de seguridad de las huellas y eventos guardados en ios lectores de huellas. Tendrá por último la función de permitir consultas locales o remotas via redes locales e Internet.

- Cuatro  (4)  cámaras de video vigilancia,  que permitan el control mediante visualización en tiempo real y software de captura, edición y grabación local y remota de imágenes, ya sea mediante una red local ó Internet

- Servicio  de  Mantenimiento  Preventivo,  Correctivo  y  con repuestos por el lapso de 12  (Doce) Meses. Este servicio deberá  ser  brindado  por  la  misma  empresa  oferente, cumpliendo Normas de Calidad Certificadas por la Norma de Calidad ISO 9001, Versión 2008 ó posterior. Tratándose de un sistema especialmente sensible,  resulta relevante que la empresa  oferente  preste  sus  servicios  de  post  venta cumpliendo ésta Norma,  universalmente aceptada y exigida como norma rectora.

- Software    de    instalación,    drivers    y    licencias correspondientes.

Cada rubro deberá cumplir con lo establecido en el presente Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y  Particulares  y Especificaciones  Técnicas  que  integran  la  documentación del mismo.

Articulo 4o: REQUISITOS DE LA OFERTA:

La Oferta deberá comprender la totalidad de los requerimientos objeto de esta Licitación, NO aceptándose ningún tipo de propuesta que contemple ofrecimientos de provisión parcial.

Se podrá requerir la presentación de documentación adicional que se estime necesaria, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique.

Todos los requerimientos técnicos de esta licitación, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas, explicando todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. Estas características deberán constar en la propuesta.

El Organismo se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicatarias, la documentación que respalde las citadas características.

Se deja expresamente aclarado que si durante el tiempo transcurrido entre la presentación de la propuesta y la adjudicación, los artículos cotizados hubiesen sido discontinuados, el adjudicatario podrá ofrecer en su reemplazo el modelo que lo sustituya, siempre y cuando sean de la misma o superior marca, calidad y características a lo adjudicado. Esta situación deberá ser comunicada fehacientemente por el adjudicatario a la Comisión de Preadjudicación, en un plazo de 72 (Setenta y dos) horas de producida la notificación de la Orden de Provisión, debiendo acompañar toda la documentación que

respalde  su pedido.  La Comisión de  Preadjudicación evaluará dicha circunstancia pudiendo aceptar o no el pedido.

Artículo 5o: REQUISITOS DEL OFERENTE

Quienes  se  presenten  como  oferentes  deberán  acreditar  y presentar lo siguiente:

o Acreditación de experiencia en el pais no menor a CINCO (5) años en el suministro de sistemas de identificación con huellas digitales y de cámaras de video vigilancia, o Acreditación de tener instalado en la Provincia de Tucumán al menos un sistema de control de presentismo mediante la identificación  de  huellas  dactilares  y  sea  totalmente compatible con el sistema que actualmente está instalado y funcionando en la Dirección General de Rentas de Tucumán. o Acreditación de tener en la Provincia de Tucumán al menos un sistema de cámaras de vigilancia como el solicitado y que sea totalmente compatible con el actualmente instalado en la Dirección General de Rentas de Tucumán. o Referencias   de  al  menos   Cinco   (5)   instalaciones equivalentes o superiores dentro del Pais, con sistemas de iguales prestaciones o superiores, o La certificación de las instalaciones referenciadas deberá contener, como mínimo:

=> Razón Social / Nombre del Cliente.

=> Dirección.

=> Teléfono.

=> Contacto.

=> Cantidad y tipo de equipos instalados.

Para participar en la Licitación, el oferente deberá tener en el pais una infraestructura de servicios técnicos acorde a la presente licitación, traducida en el cumplimiento de los siguientes requisitos:

=> Talleres y/o Laboratorios en el pais donde se realicen el mantenimiento y reparaciones a los equipos incluidos en el servicio. Deberá presentarse características, ubicación e infraestructura de los mismos.- Estos talleres deberán ser de la empresa oferente, estar habilitados en el rubro y tener sus procesos de servicios de post venta certificados de cumplimiento de la norma ISO 9001 Versión 2008.

=> Dotación de personal permanente en una cantidad mínima de CINCO (5) personas con experiencia en servicios profesionales como los necesarios para la instalación y mantenimiento de los equipos objetos de la presente Licitación. La relación existente entre el personal presentado y la empresa oferente deberá

certificarse por medio de  la nómina de empleados extraído  del  sistema  SIJP  del  AFIP  y  la  última planilla de cargas sociales pagadas correspondientes a dicho personal. -=> Capacidad  para   atender   instalaciones   con   las características de la DGR debido a la dispersión de las ubicaciones a servir en toda la Provincia de Tucumán como asi también en la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires  (Delegaciones  y  Receptorías) .  Será tenido en cuenta en la evaluación de las propuestas, la presentación de referencias con características de dispersión similares a las de la DGR.-=> Poseer  un  stock  de  repuestos  mínimos  para  el funcionamiento  pleno  de  la  capacidad  final  a instalar. Deberá presentarse junto con la oferta un inventario con carácter de declaración jurada. => Constancia de habilitación de Talleres y Laboratorios en el  rubro por parte de  la autoridad municipal correspondiente.-=> La  empresa  oferente  deberá  tener  sus  procesos Certificados de cumplimiento de la Norma de Calidad ISO 9001 con alcance en sus servicios de post venta, productos  y  muy  especialmente  en  el  análisis, dirección y ejecución de proyectos. Se pretende asi contar con las seguridades de contratar a una empresa que garantice no solamente los productos que proveerá sino que el proyecto presentado y el servicio de post venta posterior también cumplan Normas de Calidad ISO 9001. => Deberá poseer un sistema de mesa de ayuda que permita en control centralizados del estado de funcionamiento y repuesta del servicio.

Artículo 6o: DE LA COTIZACIÓN.

La propuesta comprenderá la provisión de los elementos solicitados en Articulo 3o y Anexo IV, acorde a las especificaciones técnicas detalladas en los Anexos respectivos, puestos los mismos en las Receptorías, Delegaciones, Oficinas y depósito de la Dirección General de Rentas mencionadas, o en el lugar que a ese efecto designe expresamente la DGR. Los artículos deberán ser nuevos, en caja, con sus respectivos manuales en castellano y garantía.

La oferta económica deberá estar expresada en números y letras, y se fija como moneda para la cotización el dólar estadounidense. Deberá incluir impuestos, gastos de alistamiento, y todo otro gasto necesario para la perfecta realización de la provisión en el lugar indicado. No se reconocerá ningún adicional por cualquier concepto que no haya sido expresado en la propuesta.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles.

No se aceptarán propuestas parciales ni tampoco aquellas que no se ajusten integramente a las especificaciones técnicas de los elementos solicitados.

Articulo 7o: OPORTUNIDAD Y FORMA DE PAGO

El  pago  será  mediante  "Orden  de  Pago"  con  transferencia

bancaria. Previo a efectuarse el trámite del pago, la Dirección

General de Rentas, a través del Departamento Informática, deberá

verificar  la  calidad  y  funcionamiento  de  los  equipos

adjudicados.

A los efectos del Impuesto al Valor Agregado la DGR debe ser

considerado exento.-

La DGR efectuará el pago de la factura dentro de los plazos

establecidos una vez cumplimentados los recaudos mencionados.-

Artículo 8o: PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO

El personal de la Empresa Adjudicataria deberá ser idóneo, estar provisto de identificación adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.-

El personal utilizado por la Empresa para efectuar los trabajos objeto del presente llamado a licitación, no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con la DGR.-

El Adjudicatario deberá presentar ante la DGR un listado del personal que atenderá el servicio solicitado.-

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como asi mismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, impuestos, etc.- El oferente deberá contar, como minimo, con CINCO(5) técnicos. Las actividades y procedimientos empleados por estos técnicos deben estar alcanzados por la certificación de la norma ISO 9001 Versión 2008.

Artículo 9o: CONOCIMIENTOS DE LOS LUGARES

La instalación se efectuará en los domicilios de las Receptorías, Delegaciones y Oficinas mencionadas en el Anexo IV o el que designe la Dirección General de Rentas.

Será obligación de los oferentes, el perfecto conocimiento de los lugares donde se desean instalar el sistema a fin de informarse debidamente de:

- Las condiciones del lugar físico, donctl/^íieban ejecutarse los servicios y trabajos objeto del" TpieSéntel llamado a licitación.	: ¡l':.'/:'!i

- Ubicación donde se instalarán las lectoras, cámaras, computadoras, etc.

- Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones de suministro de energía eléctrica.

- Todo cuanto pudiera influir para la determinación del precio ofertado.

Para ello, el oferente deberá coordinar con el personal del organismo una visita a las Delegaciones, Receptorías y Oficinas con el objeto de constatar alli la ubicación y situación de los dispositivos, evacuando todas las dudas que pudieran surgir. El oferente deberá solicitar, una vez finalizada la visita, la confección del Certificado de Visita, cuyo modelo se presenta en el Anexo V de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Este Certificado deberá ser presentado conjuntamente con la oferta del proveedor.-

Artículo 10°: PLAZO DE ENTREGA Y DEL SERVICIO POST VENTA

La provisión, instalación y puesta en servicio, objeto de la presente contratación, deberá quedar totalmente concluida dentro de los NOVENTA (90) dias corridos de recibida la correspondiente Orden de Provisión.

El servicio post venta tendrá una duración de DOCE (12) meses a partir de la fecha de la recepción y puesta en funcionamiento de los elementos solicitados.

Artículo 11º:

IMPUESTOS

Todos los aranceles, impuestos, seguros y cualquier otro cargo que deba abonar el Proveedor con motivo de este Licitación se considerarán incluidos en el precio total de la oferta económica presentada.

Artículo 12°: PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIÓN

Luego de finalizadas las tareas de provisión, instalación y verificadas operativamente de conformidad por parte del Departamento Informática, se procederá a la Recepción. La garantía post venta tendrá una duración mínima de DOCE (12) meses.

ARTICULO 13º: DEVOLUCION DE GARANTÍAS

La Garantía constituida, será devuelta al Proveedor después de finalizar el periodo de garantía y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que pudiera correr por su cuenta.-

Artículo 14°: FACULTADES DE DGR

La inobservancia de las instrucciones yV observaciones que hiciere la DGR al Proveedor, dará lugar a iá , aplicación de penalidades, consistentes en las establecidas en la reglamentación vigente.

Artículo 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El proveedor deberá mantener su oferta por el término de 90 (Noventa) dias hábiles a partir de la fecha del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por periodos de TREINTA (30) dias hábiles, si el oferente no hiciere saber expresamente su decisión de desistir de la misma con por lo menos DIEZ (10) dias hábiles de antelación al vencimiento del periodo determinado. El incumplimiento de mantener la oferta durante el plazo inicial y sus prórrogas consentidas, es causal de la pérdida de la garantía.

Artículo 16°: ACTUALIZACIÓN DE VALORES

No se aceptarán pedidos de actualización, considerándose el precio ofrecido como fijo e inamovible.

Artículo 17°: CONSULTAS A LOS PLIEGOS

Las consultas a los Pliegos solamente podrán efectuarse por escrito hasta SIETE (7) dias hábiles, antes de la fecha de la apertura de ofertas; las mismas deberán ser dirigidas a la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, 24 de Septiembre N° 960/970 - San Miguel de Tucumán.

Hasta TRES (3) dias anteriores a la fecha estipulada para la presentación de las ofertas, LA DGR, puede por motivo propio, producir aclaraciones sobre los documentos de la licitación.-

Artículo 18°: RETIRO DE LOS PLIEGOS

El pliego es GRATUITO.

Consulta y retiro de Pliegos en División Compras y Suministros de la Dirección General de Rentas, sito en calle 24 de Septiembre N° 960/970 - San Miguel de Tucumán - en el horario de 8:00 a 14:00.-

Artículo 19°: APERTURA

La apertura se realizará el día 7 de Junio de 2011 a hs. 10:00 o el día siguiente a la misma hora si fuera decretado feriado.-

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la provisión del Sistema de Identificación y Seguridad integral para las distintas Receptorías y Delegaciones de la Dirección General de Rentas y del Servicio de Soporte y Mantenimiento Preventivo, Correctivo y con repuestos' del mismo por un periodo de 12 meses.

CONDICIONES GENERALES:

El equipamiento a proveer deberá ser nuevo, sin uso, en su embalaje original. Todos y cada uno de los elementos y equipos deben tener Certificación de Calidad ISO 9001.

El servicio técnico y soporte de ingeniería deberá ser integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para LA DGR, con atención en el lugar de instalación de los equipos. El servicio deberá ser brindado por la empresa oferente, con procedimientos que cumplan los alcances de la Certificación de Cumplimiento de la Norma ISO 9001, que debe poseer la empresa oferente y ser presentado junto con la oferta.

Cuando la magnitud de la averia requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del Proveedor y no generará ningún costo adicional para el Organismo. Previo al retiro y traslado del equipo para su reparación, el Proveedor deberá obtener el permiso expreso por parte del Organismo.

Cuando el Proveedor requiera un equipo o parte del mismo para su reparación, se deberá entregar uno de similares características a efecto de ser utilizado como reemplazo y en calidad de préstamo, sin que genere costo adicional para el Organismo, hasta tanto sea devuelto el equipo reparado. El equipo de backup deberá estar preparado para funcionar en todo según el equipo reemplazado. Solamente se retirarán equipos para su reparación dejando otro en reemplazo.

Anexo I

Servidor de datos y comunicaciones.

Se solicita un servidor para cada sistema con las siguientes características:

- Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Control de booteo residente en ROM. Posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM, dispositivo USB y/o disquetera.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

- UNIDAD DE PROCESAMIENTO

- Basada en registros de 32 bits o superior, INTEL "Pentium Core dos Dúo 5.300 o rendimiento superior.

- Memoria: Tipo: DDR2-667 Mhz. Capacidad: 4 GB. Ampliación hasta 8 Gb.

- Disco duro: dos unidades en RAID l.Tipo: EIDE Ultra ATA/100, Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo. Capacidad mínima: 1 tera Byte cada disco.

- Almacenamiento extraible: Medios ópticos: Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW 20 X.

- Video: 512 Mb tipo G Forcé 9200 para cámaras.

- Audio: Plaqueta de Sonido (o chipset integrado)

- Networking  y  comunicaciones:  Placa  de  Red  (o  chipset integrado)   con   las   características   de   (Ethernet/Fast Ethernet)

- Consola:  Teclado:  Deberá  ser  en  castellano  tipo  QWERTY expandido de  101 teclas  incluyendo 12 teclas de función, teclado  numérico  separado  y  juego  de  4  teclas  para desplazamiento del cursor independientes dispuestos en forma de  "T"  invertida,  indicadores  luminosos  de  actividad  de mayúsculas, teclado numérico y scroll lock. Mouse: con sensor de movimiento totalmente óptico,  con al menos 2 botones, rueda de scroll y su correspondiente software.

- Monitor:  Color de  19"  LCD,  PAL/NTSC,  resolución  1366x768, brillo 400 nit, 1 entrada de PC, 2 entradas de audio, soporte de mesa.

- Puertos: 4 puertos Serial ATA 1.5Gb/s,  6 Port USB con sus conectores externos en gabinete., 2 de los puertos USB 2.0 de alta velocidad.2 de los ports USB están disponibles en el frente del gabinete. 1 Puerto para mouse (uno de los puertos USB) ,  1 Puerto para teclado  (uno de los puertos USB) .  1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA.1 Puerto Serial RS232c. 1 Puerto Paralelo Centronics.

- Recuperación   y   seguridad: Software de recuperación  preinstalado  en  disco duro, que permite restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio del proceso.

- Expansión: 1 (UNA) ranura de expansión (slot) PCI libre como luego de configurada. 1 (UNA) bahía libre (externa).

Servicio de garantía y post venta por 12 meses brindad por la empresa oferente cumpliendo Normas de Calidad ISO 9001.

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN CON

HUELLAS DACTILARES.

Deberá permitir identificar	positivamente a una persona.  El

sistema debe permitir cotejar	1 en N (Contra la base de datos de

huellas) para evitar fraudes	como el de que una persona pueda
tener múltiples identidades.

Debe identificar la huella digital para posteriormente generar un código único llamado "Témplate". El sistema solicitado se diferencia de otros que solamente pueden decir si es o no la huella presente igual a la archivada e invocada mediante un código, este sistema debe con la única acción de apoyar la huella en el lector reconocerla y decir a quien pertenece. La eficacia de los sistemas Biométricos se basa en el algoritmo utilizado para generar el Témplate, tal que sea eficiente al identificar a un individuo, sin importar la posición del dedo en cada registro, ya que de lo contrario, la razón de rechazo falso será muy alta. En el sistema solicitado, el Índice de falsa aceptación debe ser menor a 1 en 100.000 y de "no reconocimiento" menor al 0,1%.

Se pretende entonces contar con un registro exacto y en tiempo real del horario de ingreso, egreso, egreso parcial e ingreso parcial de cada agente.

El equipo deberá tener un display que brinde información al agente sobre la hora nombre y apellido que quedará registrado en el sistema. El equipo deberá permitir conectar a una impresora para que el agente pueda guardar una constancia escrita de lo archivado en la memoria del equipo.

El equipo debe ser stand alone, es decir que podrá operar en forma autónoma ante cortes en la comunicación con la computadora que integra el sistema. Para este fin deberá tener memoria con capacidad de guarda de por lo menos DOS MIL (2000) huellas y DIEZ MIL (10.000) eventos en el equipo lector.

El equipo deberá tener un servidor de Internet integrado de manera tal de que pueda ser conectado directamente a un router y así ser monitoreado desde cualquier lugar remoto para extraer la información que se necesite. Deberá tener doble seguridad, tanto para acceder a la página web, como para acceder al servidor en sí.

Como protección ante cortes de energía Rieberá tener una

■ ■■■•]   I	\ ,

batería interna que le garantice una auton©mia mínima de ocho

horas.

Debe poseer un software que permita que con solo colocar la yema del dedo en el lector biométrico, la huella digital es comparada con TODA la base de datos a una velocidad de comparación superior a las 15.000 huellas por segundo. Debe permitir trabajar con hasta 5 Scanners, para Control de Accesos, Tiempo y Asistencia, con manejo de apertura de puertas y/o barreras

Debe permitir el monitoreo ON LINE	de las personas que se

Autentican  con  Display de  la  foto  y	cantidad  de  personas

presentes y/o ingresadas, posibilidad de	exportación de eventos
y generación de reportes.

Módulo de Alta de Personas.

Deberá permitir el manejo de agentes, Visitas, Proveedores, Personal Externo, Personal de Mantenimiento, etc. etc. pudiendo seleccionar la categoría de la Persona, además permitir capturar un fotografía "on line" o de archivo.

Se deberá poder registrar hasta 10 huellas por persona.

Módulo de Administración.

Deberá permitir generar niveles de acceso a los distintos módulos, totalmente parametrizable, no habrá límites de niveles y/o usuarios administradores, con identificación por clave y/o huella.

Módulo de Reportes.

Deberá permitir generar reportes por persona, categorías de personas, por acceso pudiendo seleccionar el período de tiempo en días, horas y/o minutos.

Una vez seleccionado el tipo de reporte con su correspondiente período de tiempo, permitir la exportación de la base de datos.

Módulo de Franjas Horarias.

Poder generar hasta 96 períodos de tiempo de acceso por cada día, no teniendo límites de Franjas Horarias.

Módulo de Base de Datos Histórica

Debe permitir el acceso al "historial!' (de los eventos generados, pudiendo seleccionar eventos por dia, aplicando filtros por Persona, Categoría, Dia, Hora y/o la combinación de los mismos, también luego de la selección se poder exportar la base de datos. No deberá tener limite de eventos.

Módulo de Monitoreo "on Line".

Deberá permitir el seguimiento de todos eventos, de uno o todos los puestos de Control y/o Administración en forma on line, con el display de la foto de la persona que genera el evento. No deberá tener limite de eventos.

Módulo de Auditoria.

Deberá permitir ver los movimientos, consultas, cambio de parámetros del sistema, altas, bajas y/o modificaciones con fecha y hora, que realizó cada operador y/o administrador del Sistema.

Módulo de apertura.

Deberá poseer como mínimo ocho contactos que servirán para accionar dispositivos externos como ser apertura de hasta 8 dispositivos puertas, molinetes, barreras etc. o cualquier dispositivo. La duración de esta señal deberá ser programable.

UTILIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA.

1.	Control, con registro en la base de datos, de la totalidad de accesos - egresos al edificio, según categorización del
personal de acuerdo a necesidades particulares: Personal
Jerárquico, invitados, personal , proveedores, etc. En
cada caso, el sistema registrará el horario de ingreso -
egreso cada vez que ocurra un movimiento.

2.	Posibilidad de negar,  en forma temporaria - permanente,
determinados accesos,  tanto a personas como a vehículos,
y de establecer restricciones temporales, regidas por el
reloj de la PC, por área y por periodo.

3.	Censo instantáneo de personas en el interior del edificio
en un momento determinado.

Registro de Mensajes Personales para todas las categorías de personal,' avisando en pantalla la existencia del mismo e imprimiéndolos automáticamente al producirse el acceso -egreso del destinatario.

- Permitirá la emisión de todo tipo de listado de control de acceso de personas y vehículos, por nombre, categoría, vehículo, fecha, entre dos fechas dadas, etc.

- Listado de personas registradas en base de datos que estén presentes - ausentes o efectuar consultas por monitor.

7.  Listado de mensajes,  con fecha y hora dé emisión y de

recepción.

8.  Listados históricos y elaboración de estadísticas.

9.  Interrelación con sistema de recursos Humanos,  ya que

permite el control de asistencia.

10. Interconexión con otros sistemas de avisadores y/o alarmas para organizar los ingresos - egresos producidos.

Importante: Los lectores no deberán almacenar la huella digital, desde la huella digital en el momento del enrolado o verificación, se generará el "Témplate" (algoritmo codificado) que será almacenado en las bases de datos, siendo imposible generar desde el algoritmo, la imagen o impresión de la huella digital.

Se solicita un equipo de las siguientes características y prestaciones y que tenga las siguientes ventajas:

Simplificación de trámites.

- Que sea totalmente computarizado.

- Que no requiera requiere de formularios pre impresos.

- Que permita la captura de las huellas desde cualquiera de los lugares donde se encuentren instalado los equipos y que estas estén disponibles en todo el sistema. Posibilidad de puntos remotos de captura de fotos y de datos y remitir a un Centro Único de Guarda de la información.

•	Que   permita   implementar   sistemas transportables para empadronamiento.

Disminución de tiempo.

- En el control de presentismo y auditorias permitiendo contar con inventario en tiempo real de personas que concurren, ausentes, demorados, etc. De permanencia de público en  las dependencias.

- Se entregarán los documentos en el acto (tiempo promedio de todo el trámite: cinco minutos) luego de que cada usuario realice los trámites obligatorios. Horarios diferidos para entrega si asi se establece.

- Pre- llenado de documentos via Internet.

•	Permite otorgar turnos.

Seguridad.

•	Contra adulteración y fraude, cada equipo deberá tener en su
memoria la totalidad de huellas a identificar en la
delegación. Para evitar fraudes la huella al ser leida por el
lector deberá directamente ser comparada con toda la base de
datos de huellas,  con esta medida se pretende evitar el

fraude de que una misma huella esté guardada], con más de un nombre.

Reducción de costos.

La reducción de costos deberá surgir de:

- No requerir de credenciales para el control de personal y, los equipos y sistemas adicionales, como ser: Impresoras, Software, personal, etc., requeridos para la emisión de credenciales.

- Evitar la credencialización obligatoria, esta no representa un gasto fijo o necesario por concepto de pérdidas de credenciales o personal de nuevo ingreso.

- De que los tiempos pagados en la nómina (jornadas trabajadas, tiempos extras, etc.) sean los realmente trabajados por los empleados, ya que la Huella Digital es inviolable, intransferible e infalsificabie. De tal modo, que no puede chequear una persona por otra.

4 . Del tiempo ahorrado por el personal de Recursos Humanos en tareas repetitivas y tediosas como ser: Impresión de credenciales, captura de incidencias omitidas por perdidas y olvido de credenciales, confección de listados, cálculos de horas, control, etc..

Proceso de registro. Deberá permtir:

- Pre registrar los parámetros biométricos y datos personales del agente.

- Asegurar que el patrón biométrico sea único dentro de la base de datos.

- Evitar la duplicación de huellas al momento del registro inicial.

Proceso de autentificación. Deberá brindar:

Autentificación univoca l:n

- Verdadera identificación de la persona

ANEXO III

Especificaciones técnicas de las Cámaras de Video Vigilancia IP.

RESOLUCIÓN:

Resolución VGA, interfaz de cable.

Objetivo

Ángulo de visión horizontal: 74°

Sensibilidad lumínica 1-10000 lux, F2.0

VIDEO

compresión de vídeo

mpeg-4 parte 2 (iso/iec 14496-2) motion jpeg

Resoluciones 640x480 o superior

Velocidad de imagen mpeg-4 Hasta 30 imágenes por segundo

Velocidad de imagen motion jpeg Hasta 30 imágenes por segundo

Ajustes de la imagen

Compresión,  rotación,  color,  brillo,  contraste,  balance  de

blancos superposición de texto.

AUDIO

Transmisión de audio

RED

Seguridad

Protección por contraseña

Protocolos compatibles

ip, http, tcp, icmp.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

Video inteligente

Detección de movimiento por video.

GENERAL

Alimentación:

Power over Ethernet

Conectores

rj-45 ethernet l0base-t/l00base-tx.

Accesorios incluidos

Soporte, pinza, bloque de conectores, guía de instalación, cd con herramientas de instalación, software y manual del usuario, descodificador windows con licencia para 1 usuario.

ANEXO   IV

INVENTARIO DE DELEGACIONES Y/O RECEPTORÍAS EN LOS QUE SE DEBERÁN

INSTALAR LOS SISTEMAS.

- Barrio Plazoleta Mitre: 1 lector de huellas, 1 servidor huellas y datos, 	4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura,

edición y grabación de imágenes.

- Ciudad Banda del Rio Sali, 1 lector de huellas, 1 servidor huellas y datos, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de  Tafi  Viejo,  1 lector  de  huellas,  1

servidor  de  huellas  y datos,  4  cámaras  de

vigilancia  y  1  software de  captura,  edición  y
grabación de imágenes.

- Ciudad de Yerba Buena, 1 lector de huellas, 1 servidor de huellas y datos, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de Monteros, 1 lector de huellas, 1 servidor de huellas y datos, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de Concepción, 1 lector de huellas, 1 servidor de huellas y datos, 4 cámaras de vigilancia y 1 software	de captura, edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de Aguilares, 1 lector de huellas, 1 servidor de huellas y datos, 4 cámaras de vigilancia y 1 software	de captura, edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de Bella Vista, 1 lector de huellas, 1 servidor de huellas y datos, 4 cámaras	  de vigilancia y 1 software de captura,

edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de Famaillá, 1 lector de huellas, 1 servidor de

datos y huellas, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura,

edición y grabación de imágenes.

- Ciudad de Lules, 1 lector de huellas, 1 servidor de datos y huellas, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Capital Federal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Provincia de Buenos Aires), 1 lector de huellas, 1 servidor de datos y huellas, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Sección Control Vehicular, 1 lector de huellas, 1 servidor de datos, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Depósito de la Dirección General de Rentas, 1 lector de huellas, 1 Servidor de datos y huellas, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

- Nuevas Receptorías (6 Seis) en lugares a designar se debe considerar para cada una de ellas: 1 lector de huellas, 1 Servidor de datos y huellas, 4 cámaras de vigilancia y 1 software de captura, edición y grabación de imágenes.

ANEXO V

CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICO QUE LOS SRES. DE LA EMPRESA:

NOMBRE:

DOCUMENTO N°

REALIZARON EL DÍA:  	/	/	 LA VISITA E INSPECCIÓN DE LOS

LUGARES DONDE SE INSTALARÁ EL SISTEMA LICITADO.

SE EXPIDE EL PRESENTE, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO N° 9 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.